Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| № |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 30 | ” | июня | **20** | **20** | **г.** |

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ ЦО имени А. Атрощанка.**

г.Тверь, Тверская область, ул. А.Атрощанка д.1

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  Перед входом на территорию объекта отсутствуют, доступные для МГН, в том числе инвалидов-колясочников элементы информации об объекте.(п.4.1.1 СП 59.13330.2012)  | К,О,С,Г,У | Адаптация входа на территорию объекта. Установка элементов информации об объекте.  | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей на участке, (п.4.1.10. СП 59 13330.2012) | К,О,С,Г,У | Установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей на участке.  | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | 4.2.1. Отсутствует автостоянка около здания учреждения для транспорта инвалидов, в том числе специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. (п. 4.2.1. СП 59.13330.2012) | К, О,С,Г,У | Создание автостоянки около здания учреждения для транспорта инвалидов, в том числе специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения МГН. Отсутствует автостоянка около здания учреждения для транспорта инвалидов |  | Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН. Создать автостоянку около здания учреждения для транспорта инвалидов. | Капитальный ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И опорно-двигательно, с нарушением слуха |  |  | Капитальный ремонт |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает частичного полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Требуется**  обеспечение информационной поддержки на всем пути движения МГН. Установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей на участке..