**Информация МОУ СОШ №50**

**об устранении замечаний органа надзора**

**(Управление надзорной деятельности профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Тверской области)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п нарушений в акте | Нарушения | Отметка о выполнении |
|  | нет |  |

**Информация о нарушениях, выявленных в ходе проверки органа надзора (Управление надзорной деятельности профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Тверской области) щ**

**и не устраненных до настоящего времени**

|  |
| --- |
| Нарушения: |
| 1. нет |

Примечание: информация предоставлена на основании акта Управление надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области от 12.05.2017г. № 84

**Информация МОУ СОШ №50**

**об устранении замечаний органа надзора**

**(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п нарушений в акте | Нарушения | Отметка о выполнении |
| 1. | Обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями не проводилось, результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не представлены | Выполнено. |

**Информация о нарушениях,**

**выявленных в ходе проверки органа надзора**

**(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)**

**и не устраненных до настоящего времени**

|  |
| --- |
| Нарушения: |
| 1. нет |

Примечание: информация предоставлена на основании акта Роспотребнадзора от 23.09.2016 г. № 02/476