Акт обследования
объектов социальной инфраструктуры
 Муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы «25

к паспорту доступности ОСИ

# №1

Г.Тверь                                                                                             « 29» августа 2019г.

# 1. Общие сведения об объектах

1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №25

1.1.1. Адрес объекта: город Тверь,  ул.  Железнодорожников, д.53                                           1.1.2. Сведения о размещении объекта -

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью 2234,5

- наличие прилегающего земельного участка да 8893 кв. м

1.1.3. Год постройки здания  последнего капитального ремонта – 1885  ,1950                         1.1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий–  2020

1.2.  Наименование объекта:

1.2.1. Адрес объекта:

1.2.2. Сведения о размещении объекта

- наличие прилегающего земельного участка -

1.2.3. Год постройки здания   , последнего капитального ремонта –

1.2.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ _

1.3 Название учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №25

1.4. Юридический адрес организации (учреждения) 170043, город Тверь, ул. Железнодорожников, д.53

# 2. Характеристика деятельности организации на объектах

Дополнительная информация. Обслуживание инвалидов различных категорий  на объектах МОУ СОШ №25, где реализуются программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

# 3. Состояние доступности объектов

3. Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом.

3.1.1.–  МОУ СОШ №25 находится на улице Железнодорожников 53, остановка –  ж/д вокзал Транспортное сообщение:  маршрутное такси № 2 , 24.10,222,205,223,7,автобус № 30, 36 .троллейбус 2. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет

3.1.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.3. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.1.4. время движения пешком от остановки от 5 до 8 минут.

3.1.5. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.1.6. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.1.7 Информация на пути следования к объекту: визуальная; акустическая, тактильная - нет

3.1.8. Перепады высоты на пути – есть,

3.21

3.2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.3. расстояние до объекта от остановки транспорта 100м - 150 м

3.2.4. время движения пешком от остановки от 5 до 10 минут.

3.2.5. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.6. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.7 Информация на пути следования к объекту: визуальная; акустическая, тактильная - нет

3.2.8. Перепады высоты на пути - есть

3.3 Организация доступности объектов для инвалидов - форма обслуживания*

| N №№ п/п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | L ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данные объекты социальной инфраструктуры (ОСИ) имеют низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп детей. На пути следовании к объектам тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объектам, а так же на прилегающих к ним территориях отсутствует.  Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория не достаточно освещена. Центральные входы  в здания не соответствуют нормам доступности маломобильных групп детей. Санитарно-гигиенические помещения  не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические , тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов (проект)

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Требуется капитальный ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после 2020 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации:

4.3.1. основные структурно-функциональные зоны объекта-ДПИ (О,  Г)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПИ ( О,Г) |
|  | Вход (входы) в здание | ДПИ (О, Г) |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДПИ (О, Г) |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДПИ (О, Г) |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | ДПИ (О, Г) |
|  | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДПИ (О, Г) |
|  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПИ (О, Г) |

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ №25   будет доступна  избирательно для категорий инвалидов (О,  Г), улучшится обслуживание , информационная доступность.

4.3.2. основные структурно-функциональные зоны объекта-

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПИ ( О, Г) |
|  | Вход (входы) в здание | ДПИ ( О, Г) |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДПИ ( О, Г) |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДПИ ( О, Г) |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | ДПИ ( О, Г) |
|  | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДПИ ( О, Г) |
|  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПИ ( О, Г) |

4.4. Для принятия решения требуется:

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

- согласование с общественными организациями инвалидов

Директор МОУ СОШ №25                                                   Н.И.Геслер

# 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территорий, прилегающих к объектам        на    л

2.  Входа (входов) в здания                                на     л

3. Путей движения в здании                              на    л

4. Зоны целевого назначения объекта              на    л

5. Санитарно-гигиенических помещений        на   л

6. Системы информации (и связи) на объекте  на    л

Поэтажные планы, паспорт БТИ

-  здания школы                                                    на 3  л

Результаты фотофиксации на объектах             на   л.

Руководитель

рабочей группы

Директор МОУ СОШ 25                                      Н.И.Геслер        __________

Члены рабочей группы:

Завзоз                                                                   Н.И.Бойкова    ___________

Заместители директора  по  УВР                     Н.Ю.Колесникова         ___________

Н.А.Сусойкина              ___________

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

Председатель Тверского ООО ВОС             Трегуб А.Б.                 _____________

Председатель ТРО ВОГ                                  Ибрагимова С.Ю        ____________

Председатель Тверской областной

организации   ВОИ                                        Шкутков А.Ф             ______________

Управленческое решение согласовано "__29__"  августа  2019 г. (протокол N 1 )

Комиссией МОУ СОШ № 25