Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ СОШ №25
№ | 1

от “ | 29 | ” | 08 | 20 | 19 | г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание  МОУ СОШ №25

 г.Тверь ул. Железнодорожников,53
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование функционально-планировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/нет

№ на
плане

№ фото

Содержание

Значимо
 для
инвалида (категория)

Содержание

Виды работ

2.1 | Лестница (наружная) | нет | | | | | |
2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | | | |

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

есть

Отсутствие навеса, отсутствие кнопки вызова на площадке перед входом
Отсутствие тактильной информации;
Отсутствие визуальной информации

К,О,С,Г

Установить навес.
Установить кнопку вызова перед входом.
Установить таблички Брайля.
Установить средства визуальной информации

Капитальный ремонт

2.4

Дверь
(входная)

есть

Отсутствие смотровой панели;
Отсутствие световой и звуковой информации Отсутствие тактильной информации Отсутствие визуальной информации

К, С, Г

Установка светового и звукового маяка
Установка средств тактильной информации Установить средства визуальной информации

Капитальный ремонт

2.5

Тамбур

есть

Размер тамбура не соответствует СНиП 35-01-2001; Наличие порогов; Отсутствие тактильной информации
Отсутствие визуальной информации

К,О,С,Г

Установить тамбурные двери без порогов. Установить тактильные средства информации
Установить средства визуальной информации

Капитальный ремонт

                           II. Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

| | № на плане | № фото |
Вход (входы) в здание | ДУ | | | Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Вход в здание в целом не соответствует требованиям 
СП 59.133.30.20.12,  после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.