Приложение 4(II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ СОШ 25

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 29 | ” | 08 | 20 | 19 | г. |

**I. Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания МОУ СОШ №25

(целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**г.Тверь ул. Железнодорожников,53**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Место приложения труда | есть |  |  | Отсутствие специальных помещений , с необходимой площадью;  Отсутствие комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату зоны  Отсутствие информирующих обозначений | К, О, С, Г | Приведение в соответствии помещений, комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату зоны, установка информирующих обозначений. | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации |
|  |  | Отсутствуют тактильные средства информации  Отсутствуют звуковые средства информации  Отсутствуют визуальные средства информации | С, Г | Установить на полу тактильную плитку.  Установить звуковые средства информации  Установить визуальные средства информации | Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |
|  |  | Отсутствует специализированный программно-технический комплекс | К, О | Приобретение специализированного программно-технического комплекс для обучающих с ограниченными возможностями здоровья | Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |
|  |  | Отсутствие тифлотехнических средств:  -оптических  -телевизионных  - светотехнических  Отсутствие учебной литера туры по системе Брайля | С | Приобретение различного рода луп, очков,, телевизионных увеличивающих устройств, светотехнических средств. | Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  **Вариант II – места приложения т руда** | ДУ |  |  | Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |

Комментарий к заключению**: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) не соответствуют требованиям СП 59.133.30.20.12, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**