Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

**№ \_\_1\_\_\_\_ от «\_29\_»\_\_\_\_08\_\_\_\_ 2019 г.**

**I. Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений

 **МОУ СОШ №25**

**г. Тверь, ул. Железнодорожников,53**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации  объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инва-лида (ка-тегория)  | Содержание  | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната  | есть |  |  | В вестибюле и коридорах объекта отсутствует информация о месте нахождения туалетной комнаты и путях движения к ней;Входная дверь на 1-й этаж, где расположена туалетная комната, не оборудована элементами, позволяющими беспрепятственно ее открывать людям с ограничениями в движении;В туалетной комнате отсутствует кнопка связи с постом дежурного; Отсутствуют универсальные кабины, кабины личной гигиены женщин, размеры проходов между умывальниками не соответствую нормативным;Отсутствуют напольные тактильные средства информации | К,О,С,,К ,О, СК, О, СК, О,С |  Разместить в вестибюле адаптированные указатели расположения туалетной комнаты;Оборудовать входную дверь на 1-ый этаж спецэлементами;Установить в туалетной комнате кнопку связи с постом дежурного.Установить напольные тактильные средства информации |  Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) , раздевалка  | есть  |  |  | Не соответствие расстояния между вешалками нормативному;Не соответствие высоты крючков на вешалках  |  К | Создание зоны с нормативной высотой крючков  | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](#Par2544) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2545) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
| **5. Санитарно-гигиенические помещения** | Д У  |  |  |  Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: **Туалетная комната не соответствует требованиям СП 59.133.30.20.12, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**