Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

**№ \_\_1\_\_\_\_ от «\_29\_»\_\_\_\_08\_\_\_\_ 2019 г.**

**I. Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МОУ СОШ №25**

**г. Тверь, ул. Железнодорожников,53**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содержание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | В вестибюле и коридорах объекта отсутствует информация о месте нахождения туалетной комнаты и путях движения к ней;  Входная дверь на 1-й этаж, где расположена туалетная комната, не оборудована элементами, позволяющими беспрепятственно ее открывать людям с ограничениями в движении;  В туалетной комнате отсутствует кнопка связи с постом дежурного;  Отсутствуют универсальные кабины, кабины личной гигиены женщин, размеры проходов между умывальниками не соответствую нормативным;  Отсутствуют напольные тактильные средства информации | К,О,С,,  К ,О, С  К, О, С  К, О,  С | Разместить в вестибюле адаптированные указатели расположения туалетной комнаты;  Оборудовать входную дверь на 1-ый этаж спецэлементами;  Установить в туалетной комнате кнопку связи с постом дежурного.  Установить напольные тактильные средства информации | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) , раздевалка | есть |  |  | Не соответствие расстояния между вешалками нормативному;  Не соответствие высоты крючков на вешалках | К | Создание зоны с нормативной высотой крючков | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2544)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2545)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| **5. Санитарно-гигиенические помещения** | Д У |  |  | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: **Туалетная комната не соответствует требованиям СП 59.133.30.20.12, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**