Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ № 40

И.А.Гулина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **1** |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. . Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - отдельно стоящее здание | 3 | этажей, | 4300,8 | кв. м |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - часть здания | - | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |

1.4. Год постройки здания 1966 г. , последнего капитального ремонта

 —

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — июль 2016 г., капитального —

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, МОУ СОШ № 40

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Твери

**2. Характеристика деятельности организации на объекте***(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) —образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего, среднее общего образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 (777).

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МОУ СОШ № 40 находится на ул.Паши Савельевой, остановка «Школа». Транспортное сообщение: маршрутное такси № 3, 6, 9, 13, 223; троллейбус № 1,3. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту–нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения пешком от остановки от 2 до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске–нет.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) \* |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
|  | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
|  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
|  | с нарушениями зрения | ВНД |
|  | с нарушениями слуха | ВНД |
|  | С нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%94%D0%A1%5C%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%20%D0%A1%20%D0%98%D0%9E%D0%93%D0%92%20%D0%94%D0%A1%202014%5C%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%2C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%2C%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%5C%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.docx#sub_9911) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

#

# 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт  |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт  |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ 2015-2018 гг. в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда» на 2014-2018 год**

**4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Вход (входы) в здание | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Система информации на объекте (на всех зонах | ДПИ (К, О, С, З) |
|  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПИ (К, О, С, З) |

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ № 40 будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

# 4.4. Для принятия решении требуется согласование с управлением образования администрации г. Твери

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование сайта, портала

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» \_\_\_09\_\_\_\_\_ 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_1\_\_ от «\_23» \_\_\_\_09\_\_\_\_ 2015 г.,

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_23» \_\_\_\_09\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ № 40

И.А.Гулина

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 23 | ” | 09 | 20 | 15 | г. |

**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **1** |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. . Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - отдельно стоящее здание | 3 | этажей, | 4300,8 | кв. м |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - часть здания | - | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта —

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — июль 2016 г., капитального —

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, МОУ СОШ № 40

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)–оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)–государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Твери

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г.Тверь, Тверская область, ул.Трехсвятская, 28а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего, среднее общего образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 (777)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МОУ СОШ № 40 находится на ул.Паши Савельевой, остановка «Школа». Транспортное сообщение: маршрутное такси № 3, 6, 9, 13, 223; троллейбус № 1, 3. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту–нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения пешком от остановки от 2 до 5 мин.

.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске–нет.

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) \* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

**4. Управленческое решение** (рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт  |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт  |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской**

**Федерации согласовано**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры**

**МОУ СОШ № 40**

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тверь, Тверская область | “ | 23 | ” | 09 | 20 | 15 | г. |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. . Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - отдельно стоящее здание | 3 | этажей, | 4300,8 | кв. м |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - часть здания | - | этажей (или на |  | этаже), |  | кв. м |

1.4. Год постройки здания 1966 г. , последнего капитального ремонта

–

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — июль 2016 г.*,*

капитального –

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, МОУ СОШ № 40

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170003, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.4

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*Дополнительная информация.* Обслуживание инвалидов различных категорий осуществляется на объекте МОУ СОШ №40, где реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным транспортом. МОУ СОШ № 40 находится на ул.Паши Савельевой, остановка «Школа». Транспортное сообщение: маршрутное такси № 3, 6, 9, 13, 223; троллейбус № 1, 3. Все маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту–нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения пешком от остановки от 2 до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске–нет.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания) \* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,в том числе для основных категорий инвалидов \*\* | Приложение |
| № на плане | №фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар специально для категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

# 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт  |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт  |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2015-2018 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: основные структурно-функциональные зоны объекта ДПИ (К, О, С, З)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ №40 будет доступен избирательно для всех категорий инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется

4.4.1. Согласования на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности *объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается.

4.4.6. Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

# 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
5. Санитарно-гигиенических сооружений на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
6. Системы информации (связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
8. План, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель рабочей группы | Директор МОУ СОШ №40\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Гулина И.А. |
| Члены рабочей группы | Заместитель директора по АХЧ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Данильчук Э.Г. |
|  | Заместитель директора по УВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Герцева С.В. |
|  |  |  |
| В том числе:представители общественныхорганизаций инвалидов: |  |  |
| Председатель ТРО ВОГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ибрагимова С. Ю. |
| Председатель Тверской ООО ВОС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Трегуб А.Б.  |
| Председатель ТОО ВОИ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шкутков А.Ф. |

Управленческое решение согласовано "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) комиссией МОУ СОШ №40

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 1

от «23» сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва­лида (ка­тегория) | Содер­жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | На остановке отсутствуют информационные указатели о нахождении объекта. На тротуаре, ведущем к территории объекта, имеются перепады высоты более 10 см.Перед входом на территорию объекта при сходе с тротуара отсутствуют тактильные средства, предупреждающие о начале опасного участка (плитка с рифами). | К,О,С,Г,У | Адаптация входа на территорию объекта | Установка информационных указателей о нахождении объекта на остановке общественного транспорта.Устранение перепадов высоты.Установка на тротуарах тактильных плиток с рифами,Предупреждающих о начале опасного участка пути |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Имеются дефекты дорожного покрытия с перепадами высоты до 10 см площадью около 2 кв.м.Перед входом на тротуар с тактильными средствами, сходе с него отсутствуют понижение бордюрного камня, а также плитка с рифами | К,О,С,Г,У | Адаптация путей движения натерритории объекта | Устранение дефектов асфальтового покрытия на территории объекта площадью около 2кв.м и перепадов высоты |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 1.4 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует автостоянка и парковка | К,О,С,Г,У | Адаптация территории школы | Оборудование автостоянки и парковки |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <\*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-В |  |  | Установка информационных указателей о нахождении объекта на остановке общественного транспорта. Установка на тротуарах тактильных плиток с рифами, предупреждающих о начале опасного участка пути.Устранение дефектов асфальтового покрытия на территории объекта площадью около 2 кв.м и перепадов высоты. Установка пандуса. Оборудование автостоянки и парковки |

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к объекту, а также пути движения от остановки общественного транспорта до объекта нуждаются в адаптации для всех категорий маломобильных групп населения.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 1

от «23» сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва­лида (ка­тегория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют поручни.Отсутствует контрастное окрашивание первой и последней ступеньки.Отсутствие тактильных предупреждающих напольных плит, выбоины | С,В,Г,У | Установить поручни, контрастное окрашивание первой и последней ступеньки, тактильные предупреждающих напольные плиты. Устранить выбоины | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус (наружный) | К | Установить пандус  | ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) |  |  |  | Кнопка вызова на площадке перед входом отсутствует | К | Установить кнопку вызова перед входом на высоту не более 1,1 м от пола | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | На входных дверях отсутствуют предупреждающие о препятствии визуальные знаки | С | Установить на входных дверях визуальные знаки, предупреждающие о препятствии | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <\*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Вход (входы) в здание | **ДЧ-В** |  |  | Установка кнопки вызова на входной двери на высоте 1,1м. Установить на входных дверях визуальные предупреждающие знаки |

Комментарий к заключению: Вход в здание в целом соответствует универсальным требованиям.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 1

от «23» сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва­лида (ка­тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (металлоискатель, вход на лестницу, подход к дверным проёмам).Отсутствие тактильной мнемосхемы, тактильных напольных направляющихОтсутствуют голосовые средства информирования об объекте | СК,О,С,Г,У | В вестибюле установить визуальные предупреждающие знаки, установить на полу тактильную плитку Установить голосовые средства информирования | ТРТР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствует предупреждающая окраска первой и последней ступеней, отсутствие тактильных предупреждающих покрытий | С | Нанести предупреждающую окраску на первую и последнюю ступени | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствие пандуса, отсутствие подъемника колясок | К | Приобретение подъемника | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъёмник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Общие для всехКатегорий населения |  |  | На схемах эвакуации не отражено, что эвакуация МГН производится в порядке, общем для всех граждан | К,О,С,Г,У | Адаптировать схемы эвакуации к особенностям МГН и разместить в вестибюле гимназииИзготовить и разместить в вестибюле новые адаптированные схемы эвакуации | ТР |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <\*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Пути (путей) движениявнутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-В |  |  | В вестибюле установить визуальные предупреждающие знаки. Установить голосовые средства информирования. Нанести предупреждающую окраску на первую и последнюю ступени. Изготовить и разместить в вестибюле новые адаптированные схемы эвакуации |

Комментарий к заключению: Пути движения в вестибюле и коридоре 1-го этажа, а также информирование МГН о путях эвакуации нуждается в приведении в соответствие с универсальными требованиями.

Приложение 4(11)

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ № 1

**от «23» сентября 2015 г.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) Вариан т II - места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выявленные |  | Работы по |
|  | Наличие элемента | нарушения |  | адаптации |
| Наименование |  |  |  | и замечания |  | объектов |
| функционально- |  | N на плане |  |  |  | Значимо |  |  |
| планировочного элемента | есть/ нет | N фото | Содержание |  | для инва­лида (ка­тегория) | Содер­жание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  | Размеры занимаемых кабинетов не соответствуют универсальным требованиям при кабинетной форме обслуживания для колясочников. |  | К | Изменить не представляет ся возможным |  |
|  |  |  |  | Отсутствует система звукового поля. |  Г | Г | Система звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом напольного размещения, динамический передатчик с микрофоном) | Индивидуальное решение с ТСР |
|  |  |  |  | Отсутствует специализированный программно-технический комплекс. |  | К, О | Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Моноблок AcerVeriton Z2660G 19.5"). |  |
|  |  |  |  | Отсутствует настольная лампа с лупой |  | С | Настольная лампа с лупой «Лебедь» /«Daylight»/.Портативное устройство для чтения печатных материалов/PEARL/FreedomScientific, Inc. |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <\*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)Вариант II - места приложения труда | ДЧ-И (О, С, Г, У) |  |  | Организация приёма колясочников в зоне целевого назначения, оборудованной Министерством социальной защиты населения Тверской области.Установить систему звукового поля (в составе: акустическая система с комплектом напольного размещения, динамический передатчик с микрофоном.Установитъ специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Моноблок Acer Veriton Z2660G 19.5").Установить настольную лампу с лупой «Лебедь» /«Daylight»/, портативное устройство для чтения печатных материалов / PEARL / Freedom Scientific, Inc. |

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 1

от «23» сентября 2015 г.

 I. Результаты обследования:

 5. Санитарно-гигиенических помещений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | Nфот о | Содержание | Значимо для инва­лида (ка­тегория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | В вестибюле объекта отсутствует информация о месте нахождения туалетной комнаты и путях движения к ней.Входная дверь на 1-й этаж, где расположена туалетная комната, не оборудована элементами, позволяющими беспрепятственно её открывать людям с ограничениями в движении. В туалетной комнате отсутствует кнопка связи с постом дежурногоОтсутствие тактильной мнемосхемы, тактильных напольных направляющих | К,О,С,Г,УК,О,СК,О,С | Разместить в вестибюле' адаптированные указатели расположения туалетной комнаты.Оборудовать входную дверь на 1-ый этаж спецэлемента ми.Установить в туалетной комнате кнопку связи с постом дежурногоУстановить тактильную мнемосхему, тактильные напольные направляющие | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Отсутствие тактильной мнемосхемы, тактильных напольных направляющих | С | Установить тактильную мнемосхему, тактильные напольные направляющие | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <\*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| 5. Санитарно- гигиенические помещения | ДЧ-В |  |  | Разместить в вестибюле адаптированные указатели расположения туалетной комнаты. Оборудовать входную дверь на 1-ый этаж спецэлементами.Установить в туалетной комнате кнопку связи с постом дежурного |

Комментарий к заключению: Туалетная комната соответствует универсальным требованиям, однако требуется адаптация информационного обеспечения о её нахождении к индивидуальным особенностям МГН.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 1

от «09» сентября 2015 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва­лида (ка­тегория) | Содер­жание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Отсутствуют дополнительные визуальные средства информирования в соответствии с универсальными требованиями | К,О,С,Г,У | Установка информационных указателей о нахождении объекта на остановке общественного транспорта. Установить на входных дверях, в вестибюле визуальные знаки, предупреждающие о препятствии. Изготовить и разместить в вестибюле новые адаптированные схемы эвакуации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют голосовые средства информирования об объекте | С | Установка голосовых средствинформирования об объекте: звуковой мнемосхемы | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют на тротуарах тактильные плитки с рифами, предупреждающие о начале опасного участка пути, тактильные мнемосхемы, информация по Брайлю | С | Установка на тротуарах тактильных плиток с рифами, предупреждающих о начале опасного участка пути, тактильных мнемосхем, информации по Брайлю | Индивидуальное решение с ТСР |