«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №25

ГЕСЛЕР  Н.И.__________

29 августа 2019г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа№25

1.2. Адреса объектов город Тверь, ул. Железнодорожников53

1.3. Сведения о размещении объектов:

-

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадью - 2234 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка -  да, площадью 8893- кв.м

1.4. Год постройки здания

-  -1908, последнего капитального ремонта 1950

-

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальных –  2020

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25  / МОУ СОШ №25/

1.7. Юридический адрес  170042, город Тверь, ул. Железнодорожников ,53

1.8. Основание для пользования объектами - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г. Тверь, Тверская область, ул. Трехсвятская, 28а

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального, основного общего и среднего общего образования

2.3. Форма оказания услуг: на объектах , дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -  300 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объектам:

- Основному зданию школы - пассажирским транспортом:  автобусом, маршрутным такси.

Школа находится на улице  Железнодорожников,   транспортное сообщение; маршрутное такси № 2, 10, 205,222,204,223,28,7, автобус № 30, 36., троллейбус №2. Все маршруты указанного транспорта имеют сообщение через весь город.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

-  расстояние до объектов от остановки транспорта  500  м соответственно

-  время движения пешком от остановки -  от =5 до 8 мин.

-  наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

-  перекрестки : нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, визуальная - нет

-  информация на пути следования к объекту: визуальная, акустическая, тактильная -нет

-  перепады высоты на пути: есть, подземный переход.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
|  | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
|  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
|  | с нарушениями зрения | ДУ |
|  | с нарушениями слуха | ДУ |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |
|  | Вход (входы) в здание | ДУ |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
|  | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
|  | Система информации и связи ( на всех зонах) | ДУ |
|  | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет отрицательную оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту тротуар   специально для категории инвалидов не оборудован, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги.  Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории частично не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория не достаточно освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения отсутствуют, что не соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные   средства и устройства информации отсутствуют.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Требуется капитальный ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Требуется капитальный ремонт |
| 3 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТРС |
| 4 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТРС |
| 5 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Требуется капитальный ремонт |
| 6 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТРС |
| 8 7. | Все зоны и участки | Требуется капитальный ремонт |

* - указываетэся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения Региональной программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПИ ( О, Г) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДПИ ( О, Г) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДПИ ( О, Г) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДПИ ( О, Г) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДПИ ( О, Г) |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах | ДПИ ( О, Г) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПИ ( О, Г) |

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): МОУ СОШ №25 – будет доступна  избирательно  для категорий инвалидов ( О, Г), улучшится обслуживание, информационная доступность.

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Управлением образования администрации г.Твери.

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объектах) от 29 августа 2019 г.,

2. Акт обследования объекта: N акта 1 от 28.08. 2019г. с приложениями.

3. Решения Комиссии №1 от  29.08.2019г.