Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ СОШ №25

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 29 | ” | 08 | 20 | 19 | г. |

**I. Результаты обследования:**

Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

**МОУ СОШ №25**

**г.Тверь ул.Железнодорожников,53**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, холл ожидания) | есть |  |  | Размеры коридоров не соответствуют ГОСТ 51261 .  Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей  Отсутствует тактильная полоса направляющая,  тактильная полоса предупреждающая, металлические тактильные полосы и индикаторы  Отсутствуют звуковые средства информации  Отсутствуют визуальные средства информации | К,О.С.Г  С    Г | В холле и коридорах установить визуальные предупреждающие знаки.  Установить на полу тактильную плитку.  Установить звуковые средства информации: звуковые информаторы по типу телефонов автоматов для учащихся с недостатком зрения и таксофонов для учащихся с дефектом слуха  Установить визуальные средства информации | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации) |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Размеры не соответствуют СНиП 35-01-2001.  Отсутствует предупреждающая окраска первой и  последней ступеней. Отсутствуют тактильные средства информации  Отсутствуют звуковые средства информации Отсутствуют визуальные средства информации | С  Г | Нанести предупреждающую окраску на первую и последнюю ступени.  Установить звуковые средства. Установить ограждения : под маршами открытой лестницы  Установить визуальные средства информации | Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствие пандусов | К | Приобрести мобильный гусеничный подъемник | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | К | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие контрольных устройств при входе  Отсутствие приборов и устройств для открывания и закрытия дверей  Отсутствие информирующих обозначений помещений  Наличие порогов и перепадов высот пола  Отсутствие смотровых панелей из прозрачного материала  Отсутствие прозрачных дверей и ограждений с яркой контрастной маркировкой  Отсутствуют тактильные средства информации  Отсутствуют звуковые средства информации Отсутствуют визуальные средства информации | К, О,С,Г  К,О  К.О.С  С  С | Установить двери без порогов  Установить тактильные средства информации  Установить звуковые средства  Установить визуальные средства информации | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть , кроме МГН |  |  | Не соответствие ширины участков эвакуационных путей  Отсутствие пандусов на лестницах запасных выходов  Отсутствие тактильных средств информации  Отсутствие визуальных средств информации  Отсутствие звуковых средств информации  На схемах эвакуации не отражена эвакуация МГН | К, О, С, Г | Установить пандусы на лестницах запасных выходов  Установить тактильные средства информации  Установить визуальные средства информации  Установить звуковые средства информации  Изготовить и разместить в коридорах схемы эвакуации для МГН | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации) |

**II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации)** | Д У |  |  | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации) |

Комментарий к заключению**: Пути движения в холле и коридорах , а та же информирование МГН о путях эвакуации не соответствуют СП 59.133.30.20.12, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**