Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

**№ \_1\_ от "\_29\_\_" \_08\_2019 г.**

**I. Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте

 **МОУ СОШ №25**

 **г. Тверь, ул. Железнодорожников 53**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по  адаптации  объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инва-лида (ка-тегория)  | Содер-жание  | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства  | нет |  |  | Отсутствуют:- средств отображения информации :- средства сигнализации | К,О,Г,С | Установка средств отображения информации :- печатные носители (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации)- электронные носители (табло, экраны, дисплеи, средства дублирующие звуковую информацию для детей с недостатком слуха;Установка средств сигнализации:-графические, в т.ч. знаки безопасности;-световые , в т.ч. световые маячки и т.д.;- цветные и графические, в т.ч. сигнальные цвета. Цветовая разметка, контраст ные цветовые полосы |  Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства  | нет |  |  | Отсутствие - звуковых средств воспроизведения информации;- звуковых средств сигнализации;-индукционной петли | К,О,С,Г |  Установка звуковых средств воспроизведения информации (речевые оповещатели, громкоговори-тели и т.п.);Установка звуковые средства сигнализации ( звуковые маяки, звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации и т.п.)Устройство индукционной петли. |  Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства  | нет |  |  |  Отсутствие: - тактильных средств отображения информации;- тактильных средств сигнализации | С |  Установка :- печатных носителей , выполненные рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.);- печатные носители , выполненные шрифтом Брайля;- тактильные модели и схемы объектов;- тактильно-визуальную разметку на полах, пешеходных зонах и т.п.;- статистических тактильных устройств, тактильных покрытий, уклоны т.п.- динамических тактильных устройств;  |  Индивидуальное решение с ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние  доступности [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDownloads%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%283%29.doc#Par2596) (к [пункту 3.4](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDownloads%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%283%29.doc#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDownloads%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%283%29.doc#Par2597) к [пункту 4.1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%5CDownloads%5C%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86.%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%283%29.doc#Par2056) Акта  обследования ОСИ  |
| N на плане |  N Фото |
| **Система информации на объекте** | Д У  |  |  |  Индивидуальное решение с ТСР |

Комментарий к заключению: **Система информирования на объекте не соответствует требованиям ГОСТ Р 52131-2003, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**